## B.1 招标工程量清单扉页
招标工程量清单扉页
|  | 游泳馆装修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【建筑工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 大厅内改造
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:吧台处挡墙开门洞 2.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 0.5
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位:西侧门窗及大厅金属门窗 |  | m² | 36.29
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:原门厅吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 62.65
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 2.墙体类型:西侧门窗部位墙体封堵，240厚 |  | m³ | 3.56
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 29.69
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 29.69
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:西侧新建隔墙外侧 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘剂贴8厚墙面砖300*600 3.素水泥浆一道 |  | m² | 14.85
8 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1.部位:西侧新建隔墙外侧 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 14.85
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位:大厅内部 2.基层材料种类、规格:9mm厚九夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚护墙板（含收边条） |  | m² | 106.07
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.天棚吊筋 每付丝杆吊筋规格H=450mm,间距900mm φ8 2.普通轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距900 副龙骨间距 600 3.面层材料品种、规格:集成吊顶 4.部位:门厅、更衣室、淋浴间 |  | m² | 62.65
11 | 010801001001 | 木质门 | 1.部位:吧台 2.门代号及洞口尺寸:M1021成品免漆套装门 |  | m² | 2.1
12 | 010802001001 | 金属门 | 1.部位:西侧对开玻璃门、大厅入口 2.门材质:90系列普通铝合金，型材厚2.00mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃门 |  | m² | 21.44
| 002 | 淋浴间、更衣室改造
13 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 10.65
14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.部位:疏散通道门 |  | m² | 2.52
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位:男、女淋浴间，男、女更衣间现有地面瓷砖 |  | m² | 161.97
16 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.部位:男、女淋浴间，男、女更衣间墙面瓷砖 |  | m² | 303.34
17 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | 1.铲除部位名称:男淋浴间原墙面 |  | m² | 79.08
18 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:原更衣室、淋浴间，吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 164.46
19 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 2.墙体类型:男更衣室隔墙，120厚 |  | m³ | 3.06
20 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 52.52
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 52.52
22 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:地上部分新建隔墙内外侧及男、女淋浴间，男、女更衣间墙面瓷砖（高度至吊顶底） 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘剂贴8厚墙面砖300*600 3.素水泥浆一道 |  | m² | 418.99
23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 2.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 161.97
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:男、女淋浴间及男、女更衣间 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600 3.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:30厚干硬性水泥砂浆结合层 4.1.5mm厚聚氨酯防水一道（另计） 5.素水泥浆一道 |  | m² | 161.97
25 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1.天棚吊筋 每付丝杆吊筋规格H=450mm,间距900mm φ8 2.普通轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距900 副龙骨间距 600 3.面层材料品种、规格:集成吊顶 4.部位:更衣室、淋浴间 |  | m² | 164.46
26 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1.踢脚线高度:120高 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 |  | m | 4.09
27 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土（非泵送） |  | m³ | 0.08
28 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m² | 2.7
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 圆钢HPB300 φ10以内 |  | t | 0.015
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门 2.紧急疏散通道处 |  | m² | 5.04
| 003 | 池馆内改造
31 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 1.58
32 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.部位:馆内墙面瓷砖 |  | m² | 373.43
33 | 011608002002 | 铲除涂料、裱糊面 | 1.铲除部位名称:馆内二层底部500高墙面 |  | m² | 46.39
34 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:馆内吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 278.74
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.部位:馆内墙面 2.基层材料种类、规格:9mm厚九夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚护墙板（含收边条） |  | m² | 373.43
36 | WB011406001002 | 外墙真石漆 | 1.部位:馆内原顶，上部0.5m高墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 408.75
37 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm马赛克泳池胶膜防滑 |  | m² | 489.3
38 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1812 2.窗材质:90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:PT90TLC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-∆P3-q16-K5) GB/T8478 |  | m² | 4.32
39 | 01B001 | 成品跳水台 | 1.成品组装式出发台 2.材料:304不锈钢材质+新型环氧树脂材料 3.规格:长50*宽50*高38*后高45倾斜15° |  | 个 | 6
40 | 050201004001 | 盖板 | 1.宽度:200mm宽 2.水槽现有不锈钢盖板更换为防滑塑料格栅盖板 |  | m | 57
| 004 | 地下室改造
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
41 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB MU15 2.墙体类型:地下室隔墙，200厚 |  | m³ | 10.48
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 104.76
43 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 104.76
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:地下隔墙 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍 |  | m² | 104.76
45 | 010801001002 | 木质门 | 1.部位:地下室 2.门代号及洞口尺寸:M0821成品免漆套装门 |  | m² | 3.36
| 005 | 室外改造
46 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.部位:室外台阶 |  | m² | 29.78
47 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.部位:无障碍扶手 2.栏杆的高度:900高 |  | m | 14.5
48 | WB011209010001 | 玻璃雨篷拆除 | 1.原有雨篷拆除 |  | m² | 0.9
49 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.刷素水泥浆一道 2.粘结层材料种类:30厚干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚火烧板（火烧板颜色暂定为芝麻灰，后期由业主确定） |  | m² | 18.89
50 | WB011406001003 | 外墙真石漆 | 1.部位:外墙面及大门 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 63.18
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:1.2m高成品不锈钢栏杆 |  | m | 14.5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
52 | WB011209010002 | 玻璃雨篷 | 1.材质:□25*1.2和□25*13*1.2-304不锈钢骨架，伸出宽600mm，2.5mm厚耐力板面板 |  | m² | 0.9
53 | WB011508001001 | 美术字安装 | 1.字体规格、尺寸:亚克力 |  | m² | 12.3
54 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2100 2.门材质:成品钢制防盗门 |  | m² | 2.52
| 006 | 其他
55 | 01B002 | 零星人工 | 1.零星人工整理、打扫等 2.工程量暂定，结算时以实际发生为准 |  | 工日 | 25
56 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1.内墙砌筑脚手架 |  | m² | 96.84
57 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:钢管脚手架 |  | m² | 90.8
58 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.由投标人自行考虑，结算时不予调整 |  | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表【建筑工程】
措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0.4
7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.2
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表【建筑工程】
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.28
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.12
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.13
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表【建筑工程】
税金计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【电气工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 电气照明工程
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 40
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 40
3 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 1.规格:DN65 |  | 个 | 3
4 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 100
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 |  | m | 100
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*10 |  | 个 | 2
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:暗转 |  | 台 | 1
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置要求:明配 |  | m | 552.39
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:进线配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置要求:明配 |  | m | 10
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BBTRZ 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 |  | m | 10
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 1151.67
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDBN-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 309.86
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:220V，1*18W |  | 套 | 44
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:220V，1*20W |  | 套 | 17
15 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.型号:LED节能型 3.规格:220V，1*200W 4.类型:壁装 |  | 套 | 12
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:单控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
17 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:单控三联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
18 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控单联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
20 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控三联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:双控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型插座 2.型号:五眼 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 95
| 002 | 电气消防工程
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱 2.型号:ALE 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
25 | WB030904012001 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置要求:明配 |  | m | 447.95
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 904.69
28 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:疏散指示灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 8
29 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 2
30 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:单向疏散方向标志灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 24
31 | WB030904013005 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:TY-BLJC DC36V，1W |  | 套 | 3
| 003 | 弱电工程
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 80
33 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 80
34 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 1.规格:DN65 |  | 个 | 3
35 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1.名称:穿墙刚性防水套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 3
36 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:安防+弱电进线预留管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 1.8
37 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:弱电进线管 2.材质:KBG 3.规格:DN40，厚度1.5 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 200
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20，厚度1.2 4.配置要求:明配 |  | m | 100
39 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴射频电缆 2.规格型号:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管 |  | m | 260
40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP 4.规格:6*1.0 5.材质:铜芯 |  | m | 260
41 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机（带云台） 2.规格型号:海康威视400W 3.技术参数:DS-IPC-B12H-I/POE |  | 台 | 10
42 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:录像设备 2.类别:海康威视8路 3.规格:DS-7804N-F1C |  | 台 | 1
43 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格型号:海康威视8口 |  | 台 | 1
44 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.规格型号:希捷6t机械硬盘 |  | 台 | 1
45 | WB030507007001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:摄像机系统调试 2.点数:10点位 |  | 系统 | 1
46 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 2.规格:300*300*150 |  | 个 | 1
| 005 | 暖通工程
47 | WB030701004001 | 通风机安装 |  |  | 台 | 16
| 004 | 措施项目费
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 |  | 系统 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 |  | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## F 措施项目清单与计价表【电气工程】
措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | AC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.7
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.3
5 | AC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.6
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0.6
7 | AC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.1
8 | AC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.5
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## G 不可竞争项目清单与计价表【电气工程】
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.78
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.1
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.22
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.6
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表【电气工程】
税金计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【给排水工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 给水工程
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.材质:碳钢阀门 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.材质:碳钢阀门 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2
3 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:成套冷热水淋浴 2.附件名称、数量:配套管件，1个淋浴头，1个冷水开关，1个热水开关 |  | 套 | 30
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 2.附件名称、数量:1个洗脸盆（带台面）、角阀、金属软管、配套给排水附件 |  | 组 | 2
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 82.6
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:N25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 31.4
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 9.57
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 39.3
9 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 71.5
10 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 3.1
11 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 15.97
12 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 49.25
13 | WB031002001002 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 52
14 | WB031002001001 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 12
15 | WB031002001003 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | WB031002001004 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 9
17 | WB031002001005 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 30
| 002 | 污水工程
18 | WB040203012003 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 66.07
19 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m² | 33.04
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 26.43
21 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 26.43
22 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.附件名称、数量:挂式小便器1个，截止阀1个，螺纹管件1个，冲水连接管1根，排水附件一套 |  | 组 | 1
23 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:网框式地漏DN150 |  | 个 | 5
24 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏 |  | 个 | 4
25 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:粘接 |  | m | 52.71
26 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:粘接 |  | m | 9.36
27 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN75 5.连接形式:粘接 |  | m | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN50 |  | m | 2
| 003 | 集水坑
29 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 1
30 | WB040203012001 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 4
31 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m² | 1
32 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度级:240*115*53煤矸石烧结普通砖 |  | m³ | 5
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆抹灰 |  | m² | 5
34 | 030109001001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:QDX120-6-3.5 3.规格:流量120m3/h，扬程6m，功率3.5kw 4.含浮球阀感应器 |  | 台 | 1
35 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:粘接 |  | m | 10
| 004 | 排水沟
36 | WB040203012002 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 4.29
37 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面拆除 2.厚度:10cm |  | m² | 1.29
38 | ZB010101001001 | 埋设成品排水沟 | 1.名称:成品排水沟 2.规格:100cm*30cm*30cm 3.型号:成品排水沟U型槽，高分子盖板 |  | m | 4.29
| 005 | 土石方工程
39 | WB010101013001 | 机械运土方及建筑垃圾 | 1、机械运土方及建筑垃圾 |  | 项 | 1
| 007 | 拆除工程
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
40 | 391601003001 | 塑料管道拆除 | 1.名称:塑料管道拆除 2.规格:DN15、DN25、DN40、DN50 |  | m | 162.87
41 | 391601001001 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.名称:薄壁镀锌钢管拆除 2.规格:DN15、DN25 |  | m | 74.65
42 | 391601001002 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.名称:薄壁镀锌钢管拆除 2.规格:DN50\DN32 |  | m | 65.22
43 | 391603001001 | 卫生器具拆除 | 1.名称:挂式小便器拆除 |  | 套 | 1
| 006 | 措施项目费
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 |  | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## F 措施项目清单与计价表【给排水工程】
措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 0.5
2 | AC-02 | 二次搬运费 |  |  |  | 1
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.7
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.3
5 | AC-05 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.6
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  | 0.6
7 | AC-07 | 临时保护设施费 |  |  |  | 0.1
8 | AC-08 | 赶工措施费 |  |  |  | 2.5
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## G 不可竞争项目清单与计价表【给排水工程】
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.78
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.1
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.22
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.6
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表【给排水工程】
税金计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01