## B.2 最高投标限价扉页
最高投标限价扉页
|  | 游泳馆装修改造项目 |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价 | （小写）： |  | 560871.36
| （大写）： |  | 伍拾陆万零捌佰柒拾壹元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## D.2 单项工程最高投标限价汇总表【游泳馆装修改造项目】
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：游泳馆装修改造项目 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 建筑工程 |  | 399696.85 |  |  | 14265.67
2 | 电气工程 |  | 114446.65 |  |  | 4612.85
3 | 给排水工程 |  | 46727.86 |  |  | 1835.11
合计 |  |  | 560871.36 |  |  | 20713.63
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2022JS-01

## D 单位工程最高投标限价汇总表【建筑工程】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 348141.39
1.1 | 定额人工费 |  | 63923.89
1.2 | 定额机械费 |  | 5226.26
1.3 | 综合费 |  | 17976.98
2 | 措施项目费 |  | 4287.3
3 | 不可竞争费 |  | 14265.67
3.1 | 安全文明施工费 |  | 14265.67
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 33002.49
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 399,696.85 | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【建筑工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 大厅内改造 | [5 empty] | 41215.67 | 6182.66 |  | 458.06
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:吧台处挡墙开门洞 2.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 0.5 | 71.53 | 35.77 | 14.11 |  | 9.75
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位:西侧门窗及大厅金属门窗 |  | m² | 36.29 | 12.05 | 437.29 | 304.84
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:原门厅吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 62.65 | 6.83 | 427.9 | 298.21
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 2.墙体类型:西侧门窗部位墙体封堵，240厚 |  | m³ | 3.56 | 696.16 | 2478.33 | 559.31 |  | 35.21
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 29.69 | 34.71 | 1030.54 | 448.62 |  | 32.07
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 29.69 | 101.85 | 3023.93 | 167.15
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:西侧新建隔墙外侧 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘剂贴8厚墙面砖300*600 3.素水泥浆一道 |  | m² | 14.85 | 101.88 | 1512.92 | 284.67 |  | 9.95
8 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1.部位:西侧新建隔墙外侧 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 14.85 | 70.84 | 1051.97 | 277.55 |  | 9.5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位:大厅内部 2.基层材料种类、规格:9mm厚九夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚护墙板（含收边条） |  | m² | 106.07 | 114.16 | 12108.95 | 1836.07 |  | 295.94
10 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.天棚吊筋 每付丝杆吊筋规格H=450mm,间距900mm φ8 2.普通轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距900 副龙骨间距 600 3.面层材料品种、规格:集成吊顶 4.部位:门厅、更衣室、淋浴间 |  | m² | 62.65 | 156.19 | 9785.3 | 1429.67 |  | 43.86
11 | 010801001001 | 木质门 | 1.部位:吧台 2.门代号及洞口尺寸:M1021成品免漆套装门 |  | m² | 2.1 | 566.33 | 1189.29 | 67.2 |  | 1.2
12 | 010802001001 | 金属门 | 1.部位:西侧对开玻璃门、大厅入口 2.门材质:90系列普通铝合金，型材厚2.00mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃门 |  | m² | 21.44 | 379.36 | 8133.48 | 495.26 |  | 20.58
| 002 | 淋浴间、更衣室改造 | [5 empty] | 124065.67 | 22943.73 |  | 967.98
13 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 10.65 | 70.96 | 755.72 | 298.2 |  | 205.97
14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.部位:疏散通道门 |  | m² | 2.52 | 12.05 | 30.37 | 21.17
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位:男、女淋浴间，男、女更衣间现有地面瓷砖 |  | m² | 161.97 | 12.86 | 2082.93 | 1451.25
16 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.部位:男、女淋浴间，男、女更衣间墙面瓷砖 |  | m² | 303.34 | 10.65 | 3230.57 | 2250.78
17 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | 1.铲除部位名称:男淋浴间原墙面 |  | m² | 79.08 | 5.03 | 397.77 | 276.78
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:原更衣室、淋浴间，吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 164.46 | 6.83 | 1123.26 | 782.83
19 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 2.墙体类型:男更衣室隔墙，120厚 |  | m³ | 3.06 | 699.94 | 2141.82 | 496.03 |  | 25.89
20 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 52.52 | 34.71 | 1822.97 | 793.58 |  | 56.72
21 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 52.52 | 101.85 | 5349.16 | 295.69
22 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:地上部分新建隔墙内外侧及男、女淋浴间，男、女更衣间墙面瓷砖（高度至吊顶底） 2.面层材料品种、规格、颜色:专用胶粘剂贴8厚墙面砖300*600 3.素水泥浆一道 |  | m² | 418.99 | 101.88 | 42686.7 | 8032.04 |  | 280.72
23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 2.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 161.97 | 101.85 | 16496.64 | 911.89
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:男、女淋浴间及男、女更衣间 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600 3.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类:30厚干硬性水泥砂浆结合层 4.1.5mm厚聚氨酯防水一道（另计） 5.素水泥浆一道 |  | m² | 161.97 | 117.4 | 19015.28 | 3297.71 |  | 273.73
25 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1.天棚吊筋 每付丝杆吊筋规格H=450mm,间距900mm φ8 2.普通轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距900 副龙骨间距 600 3.面层材料品种、规格:集成吊顶 4.部位:更衣室、淋浴间 |  | m² | 164.46 | 156.19 | 25687.01 | 3752.98 |  | 115.12
26 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1.踢脚线高度:120高 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 |  | m | 4.09 | 35.86 | 146.67 | 22.58 |  | 2.13
27 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土（非泵送） |  | m³ | 0.08 | 594.73 | 47.58 | 8.66
28 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m² | 2.7 | 55.58 | 150.07 | 79.19 |  | 3.62
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 圆钢HPB300 φ10以内 |  | t | 0.015 | 5478.42 | 82.18 | 12.9 |  | 1.46
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门 2.紧急疏散通道处 |  | m² | 5.04 | 559.32 | 2818.97 | 159.47 |  | 2.62
| 003 | 池馆内改造 | [5 empty] | 126774.8 | 21475.95 |  | 1387.15
31 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:实心砖墙 |  | m³ | 1.58 | 70.96 | 112.12 | 44.24 |  | 30.56
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.部位:馆内墙面瓷砖 |  | m² | 373.43 | 10.65 | 3977.03 | 2770.85
33 | 011608002002 | 铲除涂料、裱糊面 | 1.铲除部位名称:馆内二层底部500高墙面 |  | m² | 46.39 | 5.03 | 233.34 | 162.37
34 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位:馆内吊顶、龙骨及吊筋拆除 |  | m² | 278.74 | 6.83 | 1903.79 | 1326.8
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.部位:馆内墙面 2.基层材料种类、规格:9mm厚九夹板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚护墙板（含收边条） |  | m² | 373.43 | 114.16 | 42630.77 | 6464.07 |  | 1041.87
36 | WB011406001002 | 外墙真石漆 | 1.部位:馆内原顶，上部0.5m高墙体 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 408.75 | 70.84 | 28955.85 | 7639.54 |  | 261.6
37 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm马赛克泳池胶膜防滑 |  | m² | 489.3 | 81.05 | 39657.77 | 2974.94 |  | 48.93
38 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1812 2.窗材质:90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度:PT90TLC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-∆P3-q16-K5) GB/T8478 |  | m² | 4.32 | 382.9 | 1654.13 | 93.14 |  | 4.19
39 | 01B001 | 成品跳水台 | 1.成品组装式出发台 2.材料:304不锈钢材质+新型环氧树脂材料 3.规格:长50*宽50*高38*后高45倾斜15° |  | 个 | 6 | 800 | 4800
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
40 | 050201004001 | 盖板 | 1.宽度:200mm宽 2.水槽现有不锈钢盖板更换为防滑塑料格栅盖板 |  | m | 57 | 50 | 2850
| 004 | 地下室改造 | [5 empty] | 25658 | 4795.28 |  | 243.07
41 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结普通砖FCB MU15 2.墙体类型:地下室隔墙，200厚 |  | m³ | 10.48 | 699.17 | 7327.3 | 1658.46 |  | 108.68
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:新建隔墙内外侧 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 |  | m² | 104.76 | 34.71 | 3636.22 | 1582.92 |  | 113.14
43 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:新建隔墙内外侧（高度至块料面层顶部） 2.防水膜品种:PU M Ⅰ N A GB/T 19250 3.涂膜厚度、遍数:2道1.5mm厚聚氨酯防水 |  | m² | 104.76 | 101.85 | 10669.81 | 589.8
44 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:地下隔墙 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍 |  | m² | 104.76 | 19.7 | 2063.77 | 829.7 |  | 18.86
45 | 010801001002 | 木质门 | 1.部位:地下室 2.门代号及洞口尺寸:M0821成品免漆套装门 |  | m² | 3.36 | 583.6 | 1960.9 | 134.4 |  | 2.39
| 005 | 室外改造 | [5 empty] | 19940.12 | 3938.02 |  | 272.52
46 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.部位:室外台阶 |  | m² | 29.78 | 12.86 | 382.97 | 266.83
47 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.部位:无障碍扶手 2.栏杆的高度:900高 |  | m | 14.5 | 11.66 | 169.07 | 117.74
48 | WB011209010001 | 玻璃雨篷拆除 | 1.原有雨篷拆除 |  | m² | 0.9 | 18.09 | 16.28 | 11.34
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
49 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.刷素水泥浆一道 2.粘结层材料种类:30厚干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚火烧板（火烧板颜色暂定为芝麻灰，后期由业主确定） |  | m² | 18.89 | 206.26 | 3896.25 | 787.71 |  | 43.26
50 | WB011406001003 | 外墙真石漆 | 1.部位:外墙面及大门 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子2遍，外墙真石漆一道 |  | m² | 63.18 | 70.84 | 4475.67 | 1180.83 |  | 40.44
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:1.2m高成品不锈钢栏杆 |  | m | 14.5 | 221.96 | 3218.42 | 477.05 |  | 137.9
52 | WB011209010002 | 玻璃雨篷 | 1.材质:□25*1.2和□25*13*1.2-304不锈钢骨架，伸出宽600mm，2.5mm厚耐力板面板 |  | m² | 0.9 | 356.77 | 321.09 | 22.68
53 | WB011508001001 | 美术字安装 | 1.字体规格、尺寸:亚克力 |  | m² | 12.3 | 505.4 | 6216.42 | 1015.98 |  | 50.06
54 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2100 2.门材质:成品钢制防盗门 |  | m² | 2.52 | 493.63 | 1243.95 | 57.86 |  | 0.86
| 006 | 其他 | [5 empty] | 10487.13 | 4588.25 |  | 1897.48
55 | 01B002 | 零星人工 | 1.零星人工整理、打扫等 2.工程量暂定，结算时以实际发生为准 |  | 工日 | 25 | 200.97 | 5024.25 | 3500
56 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1.内墙砌筑脚手架 |  | m² | 96.84 | 3.1 | 300.2 | 153.01 |  | 15.49
57 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:钢管脚手架 |  | m² | 90.8 | 27.61 | 2506.99 | 935.24 |  | 40.86
58 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.由投标人自行考虑，结算时不予调整 |  | 项 | 1 | 2655.69 | 2655.69 |  |  | 1841.13
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表【建筑工程】
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 69150.15 | 0.5 | 345.75
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 69150.15 | 1 | 691.5
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 69150.15 | 0.8 | 553.2
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 69150.15 | 0.1 | 69.15
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 69150.15 | 1 | 691.5
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 69150.15 | 0.4 | 276.6
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 69150.15 | 0.2 | 138.3
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 69150.15 | 2.2 | 1521.3
合 计 |  |  |  |  | 4287.3
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表【建筑工程】
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 | 69150.15 | 3.28 | 2268.12
2 | JF-02 | 文明施工费 | 69150.15 | 5.12 | 3540.49
3 | JF-03 | 安全施工费 | 69150.15 | 4.13 | 2855.9
4 | JF-04 | 临时设施费 | 69150.15 | 8.1 | 5601.16
5 | JF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 14265.67
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表【建筑工程】
税金计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 366694.36 | 9 | 33002.49
合计 | [5 empty] | 33002.49
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## D 单位工程最高投标限价汇总表【电气工程】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 98643.9
1.1 | 定额人工费 |  | 26679.48
1.2 | 定额机械费 |  | 942.38
1.3 | 综合费 |  | 8003.81
2 | 措施项目费 |  | 1740.18
3 | 不可竞争费 |  | 4612.85
3.1 | 安全文明施工费 |  | 4612.85
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 9449.72
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 114,446.65 | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【电气工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 电气照明工程 | [5 empty] | 37816.96 | 9861.02 |  | 300.7
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 40 | 77.97 | 3118.8 | 2128
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 40 | 16.53 | 661.2 | 369.6 |  | 84
3 | WB031002005002 | 机械钻孔 | 1.规格:DN65 |  | 个 | 3 | 36.88 | 110.64 | 46.17
4 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 100 | 32.21 | 3221 | 598 |  | 117
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 |  | m | 100 | 34.98 | 3498 | 164 |  | 89
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:3*10 |  | 个 | 2 | 106.76 | 213.52 | 28
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:暗转 |  | 台 | 1 | 2300.82 | 2300.82 | 89.88
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置要求:明配 |  | m | 552.39 | 21.17 | 11694.1 | 4037.97
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:进线配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置要求:明配 |  | m | 10 | 16.06 | 160.6 | 37.9
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BBTRZ 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:穿管 |  | m | 10 | 5.69 | 56.9 | 19.7 |  | 10.7
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 1151.67 | 3.78 | 4353.31 | 656.45
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDBN-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 309.86 | 4.7 | 1456.34 | 120.85
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED 3.规格:220V，1*18W |  | 套 | 44 | 71.69 | 3154.36 | 991.76
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:220V，1*20W |  | 套 | 17 | 40.99 | 696.83 | 164.22
15 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.型号:LED节能型 3.规格:220V，1*200W 4.类型:壁装 |  | 套 | 12 | 182.05 | 2184.6 | 109.2
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:单控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 14.25 | 28.5 | 7.84
17 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:单控三联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 | 15.09 | 45.27 | 11.76
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控单联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 16.4 | 98.4 | 23.52
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 17.96 | 35.92 | 7.84
20 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:防溅型照明开关 2.型号:单控三联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 19.23 | 38.46 | 7.84
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.型号:双控双联 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 1 | 21.81 | 21.81 | 4.2
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型插座 2.型号:五眼 3.规格:250V，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 14.68 | 88.08 | 23.52
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 95 | 6.1 | 579.5 | 212.8
| 002 | 电气消防工程 | [5 empty] | 21544.41 | 4831.66 |  | 3.86
24 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱 2.型号:ALE 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1 | 1700.82 | 1700.82 | 89.88
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | WB030904012001 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.安装方式:暗装 |  | 台 | 1 | 3758.15 | 3758.15 | 256.9 |  | 3.86
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN15 4.配置要求:明配 |  | m | 447.95 | 19 | 8511.05 | 3171.49
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 904.69 | 3.78 | 3419.73 | 515.67
28 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:疏散指示灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 8 | 117.23 | 937.84 | 172.48
29 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 2 | 117.23 | 234.46 | 43.12
30 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:单向疏散方向标志灯（A型，小型） 2.规格:TY-BLJC DC36V，4W |  | 套 | 24 | 117.23 | 2813.52 | 517.44
31 | WB030904013005 | 智能照明灯/指示灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:TY-BLJC DC36V，1W |  | 套 | 3 | 56.28 | 168.84 | 64.68
| 003 | 弱电工程 | [5 empty] | 34738.96 | 10986.63 |  | 596.73
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 80 | 77.97 | 6237.6 | 4256
33 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 80 | 16.53 | 1322.4 | 739.2 |  | 168
34 | WB031002005001 | 机械钻孔 | 1.规格:DN65 |  | 个 | 3 | 36.88 | 110.64 | 46.17
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1.名称:穿墙刚性防水套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 3 | 237.12 | 711.36 | 278.04 |  | 80.52
36 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:安防+弱电进线预留管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 1.8 | 32.21 | 57.98 | 10.76 |  | 2.11
37 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:弱电进线管 2.材质:KBG 3.规格:DN40，厚度1.5 4.敷设方式:埋地 5.防腐处理:三油两布 |  | m | 200 | 23.47 | 4694 | 1196 |  | 234
38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20，厚度1.2 4.配置要求:明配 |  | m | 100 | 17.69 | 1769 | 731
39 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴射频电缆 2.规格型号:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管 |  | m | 260 | 4.71 | 1224.6 | 317.2 |  | 5.2
40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP 4.规格:6*1.0 5.材质:铜芯 |  | m | 260 | 11.32 | 2943.2 | 192.4
41 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机（带云台） 2.规格型号:海康威视400W 3.技术参数:DS-IPC-B12H-I/POE |  | 台 | 10 | 1260.59 | 12605.9 | 2520 |  | 34.2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:录像设备 2.类别:海康威视8路 3.规格:DS-7804N-F1C |  | 台 | 1 | 998.74 | 998.74 | 134.4 |  | 1.2
43 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格型号:海康威视8口 |  | 台 | 1 | 643.45 | 643.45 | 168 |  | 43.69
44 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.规格型号:希捷6t机械硬盘 |  | 台 | 1 | 707.08 | 707.08 | 70 |  | 2.81
45 | WB030507007001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:摄像机系统调试 2.点数:10点位 |  | 系统 | 1 | 442.6 | 442.6 | 280 |  | 25
46 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 2.规格:300*300*150 |  | 个 | 1 | 270.41 | 270.41 | 47.46
| 005 | 暖通工程 | [5 empty] | 3081.6 | 519.68
47 | WB030701004001 | 通风机安装 |  |  | 台 | 16 | 192.6 | 3081.6 | 519.68
| 004 | 措施项目费 | [5 empty] | 1461.97 | 480.49 |  | 41.09
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 |  | 系统 | 1 | 287.58 | 287.58 | 158.62 |  | 41.09
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1174.39 | 1174.39 | 321.87
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## F 措施项目清单与计价表【电气工程】
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 27621.86 | 0.5 | 138.11
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 27621.86 | 1 | 276.22
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 27621.86 | 0.7 | 193.35
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 27621.86 | 0.3 | 82.87
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 27621.86 | 0.6 | 165.73
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 27621.86 | 0.6 | 165.73
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 27621.86 | 0.1 | 27.62
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 27621.86 | 2.5 | 690.55
合 计 |  |  |  |  | 1740.18
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## G 不可竞争项目清单与计价表【电气工程】
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 | 27621.86 | 1.78 | 491.67
2 | AF-02 | 文明施工费 | 27621.86 | 6.1 | 1684.93
3 | AF-03 | 安全施工费 | 27621.86 | 4.22 | 1165.64
4 | AF-04 | 临时设施费 | 27621.86 | 4.6 | 1270.61
5 | AF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 4612.85
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表【电气工程】
税金计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 104996.93 | 9 | 9449.72
合计 | [5 empty] | 9449.72
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## D 单位工程最高投标限价汇总表【给排水工程】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 40342.2
1.1 | 定额人工费 |  | 10239.81
1.2 | 定额机械费 |  | 748.91
1.3 | 综合费 |  | 2856.98
2 | 措施项目费 |  | 692.29
3 | 不可竞争费 |  | 1835.11
3.1 | 安全文明施工费 |  | 1835.11
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 3858.26
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 46,727.86 | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）【给排水工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 给水工程 | [5 empty] | 20519.39 | 3440.33 |  | 72.72
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.材质:碳钢阀门 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4 | 151.63 | 606.52 | 77.84 |  | 12.88
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:丝扣闸阀 2.材质:碳钢阀门 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2 | 67.77 | 135.54 | 20.16 |  | 4.14
3 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:成套冷热水淋浴 2.附件名称、数量:配套管件，1个淋浴头，1个冷水开关，1个热水开关 |  | 套 | 30 | 205.03 | 6150.9 | 340.5
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 2.附件名称、数量:1个洗脸盆（带台面）、角阀、金属软管、配套给排水附件 |  | 组 | 2 | 641.44 | 1282.88 | 88.12
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 82.6 | 19.06 | 1574.36 | 602.15 |  | 1.65
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:N25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 31.4 | 22.85 | 717.49 | 274.75 |  | 0.63
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 9.57 | 39.85 | 381.36 | 109.58 |  | 0.29
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 39.3 | 49.7 | 1953.21 | 491.25 |  | 1.18
9 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 71.5 | 27.7 | 1980.55 | 573.43 |  | 12.87
10 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 3.1 | 47.16 | 146.2 | 29.61 |  | 0.81
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 15.97 | 59.9 | 956.6 | 159.22 |  | 5.27
12 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水管 3.材质:薄壁不锈钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹洗设计要求:按图纸设计要求 |  | m | 49.25 | 83.86 | 4130.11 | 573.76 |  | 33
13 | WB031002001002 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 52 | 3.78 | 196.56 | 43.68
14 | WB031002001001 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 12 | 3.78 | 45.36 | 10.08
15 | WB031002001003 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN32 |  | 个 | 6 | 4.83 | 28.98 | 5.04
16 | WB031002001004 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN40 |  | 个 | 9 | 4.83 | 43.47 | 7.56
17 | WB031002001005 | 成品管卡安装 | 1.材质:全塑 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 30 | 6.31 | 189.3 | 33.6
| 002 | 污水工程 | [5 empty] | 8539.79 | 3741.84 |  | 476.78
18 | WB040203012003 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 66.07 | 8.6 | 568.2 | 270.89 |  | 101.75
19 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m² | 33.04 | 28.98 | 957.5 | 407.05 |  | 246.15
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 26.43 | 76.37 | 2018.46 | 1406.08
21 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:挖方土回填 |  | m³ | 26.43 | 16.19 | 427.9 | 244.21 |  | 55.5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂式小便器 3.附件名称、数量:挂式小便器1个，截止阀1个，螺纹管件1个，冲水连接管1根，排水附件一套 |  | 组 | 1
23 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:网框式地漏DN150 |  | 个 | 5 | 89.15 | 445.75 | 194.05
24 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50地漏 |  | 个 | 4 | 27.07 | 108.28 | 43.4
25 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:粘接 |  | m | 52.71 | 64.97 | 3424.57 | 999.38 |  | 73.27
26 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:粘接 |  | m | 9.36 | 48.52 | 454.15 | 125.8 |  | 0.09
27 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN75 5.连接形式:粘接 |  | m | 2 | 39.85 | 79.7 | 26.88 |  | 0.02
28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN50 |  | m | 2 | 27.64 | 55.28 | 24.1
| 003 | 集水坑 | [5 empty] | 6629.82 | 1529.44 |  | 123.95
29 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一般土方 |  | m³ | 1 | 88.83 | 88.83 | 61.88
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB040203012001 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 4 | 8.6 | 34.4 | 16.4 |  | 6.16
31 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m² | 1 | 28.98 | 28.98 | 12.32 |  | 7.45
32 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度级:240*115*53煤矸石烧结普通砖 |  | m³ | 5 | 654.25 | 3271.25 | 833.7 |  | 35.5
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆抹灰 |  | m² | 5 | 32.61 | 163.05 | 78 |  | 4.55
34 | 030109001001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:QDX120-6-3.5 3.规格:流量120m3/h，扬程6m，功率3.5kw 4.含浮球阀感应器 |  | 台 | 1 | 2393.61 | 2393.61 | 337.54 |  | 56.39
35 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:粘接 |  | m | 10 | 64.97 | 649.7 | 189.6 |  | 13.9
| 004 | 排水沟 | [5 empty] | 985.04 | 191.87 |  | 75.46
36 | WB040203012002 | 切缝 | 1.类型:切缝 2.材料品种:混凝土路面 3.厚度:10cm |  | m | 4.29 | 85.9 | 368.51 | 175.98 |  | 65.85
37 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面拆除 2.厚度:10cm |  | m² | 1.29 | 28.98 | 37.38 | 15.89 |  | 9.61
38 | ZB010101001001 | 埋设成品排水沟 | 1.名称:成品排水沟 2.规格:100cm*30cm*30cm 3.型号:成品排水沟U型槽，高分子盖板 |  | m | 4.29 | 135 | 579.15
| 005 | 土石方工程 | [5 empty] | 1500
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01
分部分项工程量清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
39 | WB010101013001 | 机械运土方及建筑垃圾 | 1、机械运土方及建筑垃圾 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
| 007 | 拆除工程 | [5 empty] | 1848.74 | 1248.06
40 | 391601003001 | 塑料管道拆除 | 1.名称:塑料管道拆除 2.规格:DN15、DN25、DN40、DN50 |  | m | 162.87 | 6.06 | 986.99 | 684.05
41 | 391601001001 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.名称:薄壁镀锌钢管拆除 2.规格:DN15、DN25 |  | m | 74.65 | 5.12 | 382.21 | 250.82
42 | 391601001002 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.名称:薄壁镀锌钢管拆除 2.规格:DN50\DN32 |  | m | 65.22 | 6.88 | 448.71 | 292.19
43 | 391603001001 | 卫生器具拆除 | 1.名称:挂式小便器拆除 |  | 套 | 1 | 30.83 | 30.83 | 21
| 006 | 措施项目费 | [5 empty] | 319.42 | 88.27
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 319.42 | 319.42 | 88.27
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## F 措施项目清单与计价表【给排水工程】
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 10988.72 | 0.5 | 54.94
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 10988.72 | 1 | 109.89
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 10988.72 | 0.7 | 76.92
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 10988.72 | 0.3 | 32.97
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 10988.72 | 0.6 | 65.93
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 10988.72 | 0.6 | 65.93
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 10988.72 | 0.1 | 10.99
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 10988.72 | 2.5 | 274.72
合 计 |  |  |  |  | 692.29
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## G 不可竞争项目清单与计价表【给排水工程】
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 | 10988.72 | 1.78 | 195.6
2 | AF-02 | 文明施工费 | 10988.72 | 6.1 | 670.31
3 | AF-03 | 安全施工费 | 10988.72 | 4.22 | 463.72
4 | AF-04 | 临时设施费 | 10988.72 | 4.6 | 505.48
5 | AF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 1835.11
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## H.1 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：游泳馆装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01

## I 税金计价表【给排水工程】
税金计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：游泳馆装修改造项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 42869.6 | 9 | 3858.26
合计 | [5 empty] | 3858.26
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-JS-01