## 1.1B.2 最高投标限价扉页
|  | 公元皇府小区消防改造 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  |  |  | 355312.36
| (大写)： |  |  | 叁拾伍万伍仟叁佰壹拾贰元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 2024年8月1日 |  | 复核时间： | 2024年8月1日

## 说明
总 说 明
工程名称:公元皇府小区消防改造项目
一、工程概况: 1、公元皇府小区消防改造内容：1栋至六栋及地下室的防火门维修更换、防火门配件更换，消防箱内配件更换；灭火器更换，安全标志灯、疏散指示灯、应急照明灯更换、地下室消防报警系统，消防水系统等改造 。 3、具体内容详见工程量清单。 二、编制依据: 1、业主提供的施工图纸；现场实物对照 2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及安徽省、马鞍山市有关规定； 3、2018版《安徽省建设工程费用定额》、2018版《安徽省建筑工程计价定额（共用册）》、2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018版《安徽省安装工程计价定额》； 4、综合单价包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械费、检试验费、管理费、利润、风险费用、安全文明环保施工费、夜间施工费、冬季施工费、大型机械设备进出场及安拆费、已完工程保护费、专业工程的技术措施项目费、 其他国家或地方（包括行业）规定收取的建设工程相关费用等一切费用在内的固定综合单价。以上固定综合单价为最终结算单价， 5、工程量计算规则：以消防整改内容为主，工程量为暂定，结算时以现场实际完成及变更后的内容为准，经业主、监理方、当地主管部门现场验收合格，施工单位凭验收合格证明，依据施工图纸、施工专项方案、现场变更及技术核定单、现场签证，以报价清单中约定的工程量为基础，进行结算。 。 三、本报价中， 税金9%计算 四、质量要求：满足消防验收要求。 五、消防安全评估、排查、清单编制等费用：壹万捌仟捌佰元零角零分（18800.00元 ） ；暂列金额30000.00
2024年.7月

## 2.1D.2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费
1 | 公元皇府小区消防改造 | 355312.36 | 0.00 |  |  | 6579.72
合 计 |  | 355312.36 | 0.00 |  |  | 6579.72
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 |  |  |  |  | 2024年08月01日

## 3.1D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 268112.73 | 0.00
1.1 | 1栋（1单元、2单元） |  | 13185.68
1.2 | 2栋（1单元、2单元） |  | 12030.84
1.3 | 3栋 |  | 5886.39
1.4 | 4栋 |  | 5547.87
1.5 | 5栋（1单元、2单元） |  | 7345.06
1.6 | 6栋（1单元、2单元） |  | 13008.92
1.7 | 地下室消防报警系统 |  | 97959.19
1.8 | 地下室消防水系统 |  | 113148.78
2 | 措施项目费 |  | 2482.19
3 | 不可竞争费 |  | 6579.72
3.1 | 安全文明施工费 |  | 6579.72
3.2 | 环境保护税 |  | 0.00
4 | 其他项目费 |  | 48800.00
4.1 | 暂列金额 |  | 48800.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0.00
4.3 | 计日工 |  | 0.00
4.4 | 总承包服务费 |  | 0.00
5 | 税金 |  | 29337.72
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 355312.36 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [5 empty] | 2024年08月01日

## 3.2E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.1.1 1栋（1单元、2单元） |  |  | 1 | 13185.68 | 13185.68 |  |  | 1643.88 | 3.53 | 0.00
1 | 010802003001 | 木质防火门 | 1、部位：1栋 2、门名称、洞口尺寸：1000×2200mm木质防火门 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 樘 | 5 | 129.62 | 648.10 |  |  | 158.20 | 2.60 | 0.00
2 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 1、部位：1栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 3 | 532.16 | 1596.48 |  |  | 262.50 | 0.84 | 0.00
3 | 030412006001 | 应急照明灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 47 | 127.22 | 5979.34 |  |  | 743.54 | 0.00 | 0.00
4 | WB010801008001 | 五金安装 | 1名称、闭门器、（门锁） 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 副 | 7 | 129.52 | 906.64 |  |  | 71.54 | 0.00 | 0.00
5 | 030412006002 | 安全标志灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 22 | 137.15 | 3017.30 |  |  | 348.04 | 0.00 | 0.00
6 | 030412006003 | 疏散指示灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 3 | 147.07 | 441.21 |  |  | 47.46 | 0.00 | 0.00
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 3 | 198.87 | 596.61 |  |  | 12.60 | 0.09 | 0.00
|  | A.1.1 2栋（1单元、2单元） |  |  | 1 | 12030.84 | 12030.84 |  |  | 1596.56 | 3.89 | 0.00
8 | 010802003002 | 木质防火门 | 1、部位：2栋 2、门名称、洞口尺寸：1000×2200mm木质防火门 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 樘 | 3 | 129.62 | 388.86 |  |  | 94.92 | 1.56 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030901010002 | 室内消火栓箱 | 1、部位：2栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 8 | 532.16 | 4257.28 |  |  | 700.00 | 2.24 | 0.00
10 | 030412006004 | 应急照明灯 | 1、部位：2栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 33 | 127.22 | 4198.26 |  |  | 522.06 | 0.00 | 0.00
11 | WB010801008002 | 五金安装 | 1名称、闭门器、（门锁） 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 副 | 6 | 129.52 | 777.12 |  |  | 61.32 | 0.00 | 0.00
12 | 030412006005 | 安全标志灯 | 1、部位：2栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 10 | 137.15 | 1371.50 |  |  | 158.20 | 0.00 | 0.00
13 | 030412006006 | 疏散指示灯 | 1、部位：2栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 1 | 441.21 | 441.21 |  |  | 47.46 | 0.00 | 0.00
14 | 030901013002 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 3 | 198.87 | 596.61 |  |  | 12.60 | 0.09 | 0.00
|  | A.1.1 3栋 |  |  | 1 | 5886.39 | 5886.39 |  |  | 662.62 | 0.66 | 0.00
15 | 030901010003 | 室内消火栓箱 | 1、部位：3栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 2 | 532.16 | 1064.32 |  |  | 175.00 | 0.56 | 0.00
16 | 030412006007 | 应急照明灯 | 1、部位：3栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 15 | 127.22 | 1908.30 |  |  | 237.30 | 0.00 | 0.00
17 | WB010801008003 | 五金安装 | 1名称、闭门器、（门锁） 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 副 | 3 | 129.52 | 388.56 |  |  | 30.66 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030412006008 | 安全标志灯 | 1、部位：3栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 137.15 | 685.75 |  |  | 79.10 | 0.00 | 0.00
19 | 030412006009 | 疏散指示灯 | 1、部位：3栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 8 | 147.07 | 1176.56 |  |  | 126.56 | 0.00 | 0.00
20 | 030901013003 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 5 | 132.58 | 662.90 |  |  | 14.00 | 0.10 | 0.00
|  | A.1.1 4栋 |  |  | 1 | 5547.87 | 5547.87 |  |  | 486.78 | 1.10 | 0.00
21 | 010802003003 | 木质防火门 | 1、部位：4栋 2、门名称、洞口尺寸：1000×2200mm木质防火门 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 樘 | 1 | 129.62 | 129.62 |  |  | 31.64 | 0.52 | 0.00
22 | 030901010004 | 室内消火栓箱 | 1、部位：4栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 1 | 532.16 | 532.16 |  |  | 87.50 | 0.28 | 0.00
23 | 030412006010 | 应急照明灯 | 1、部位：4栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 11 | 127.22 | 1399.42 |  |  | 174.02 | 0.00 | 0.00
24 | WB010801008004 | 五金安装 | 1名称、闭门器、（门锁） 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 副 | 4 | 129.52 | 518.08 |  |  | 40.88 | 0.00 | 0.00
25 | 030412006011 | 安全标志灯 | 1、部位：4栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 137.15 | 685.75 |  |  | 79.10 | 0.00 | 0.00
26 | 030412006012 | 疏散指示灯 | 1、部位：4栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 2 | 147.07 | 294.14 |  |  | 31.64 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 030901013004 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 15 | 132.58 | 1988.70 |  |  | 42.00 | 0.30 | 0.00
|  | A.1.1 5栋（1单元、2单元） |  |  | 1 | 7345.06 | 7345.06 |  |  | 873.46 | 1.21 | 0.00
28 | 030901010005 | 室内消火栓箱 | 1、部位：5栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 4 | 532.16 | 2128.64 |  |  | 350.00 | 1.12 | 0.00
29 | WB010801008005 | 五金安装 | 1名称、闭门器、（门锁） 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 副 | 2 | 129.52 | 259.04 |  |  | 20.44 | 0.00 | 0.00
30 | 030412006014 | 安全标志灯 | 1、部位：5栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 20 | 137.15 | 2743.00 |  |  | 316.40 | 0.00 | 0.00
31 | 030412006015 | 疏散指示灯 | 1、部位：5栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 11 | 147.07 | 1617.77 |  |  | 174.02 | 0.00 | 0.00
32 | 030901013005 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 3 | 198.87 | 596.61 |  |  | 12.60 | 0.09 | 0.00
|  | A.1.1 6栋（1单元、2单元） |  |  | 1 | 13008.92 | 13008.92 |  |  | 1766.52 | 2.84 | 0.00
33 | 030901010006 | 室内消火栓箱 | 1、部位：1栋公共部位：消防箱更换水带 2、成品：25m无纺布水带、水枪等全部配件 3、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 10 | 532.16 | 5321.60 |  |  | 875.00 | 2.80 | 0.00
34 | 030412006016 | 应急照明灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 32 | 127.22 | 4071.04 |  |  | 506.24 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 030412006017 | 安全标志灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 18 | 137.15 | 2468.70 |  |  | 284.76 | 0.00 | 0.00
36 | 030412006018 | 疏散指示灯 | 1、部位：1栋 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 套 | 6 | 147.07 | 882.42 |  |  | 94.92 | 0.00 | 0.00
37 | 030901013006 | 灭火器 | 1名称、灭火器更换 2、施工内容：拆除、安装、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 组 | 2 | 132.58 | 265.16 |  |  | 5.60 | 0.04 | 0.00
|  | A.1.1 地下室消防报警系统 |  |  | 1 | 97959.19 | 97959.19 |  |  | 17294.48 | 526.80 | 0.00
38 | 030904009001 | 主机外控电源 | 主机电缆、保护管安装、测试，满足要求 | 项 | 1 | 15160.48 | 15160.48 |  |  | 373.80 | 16.79 | 0.00
39 | 030904010001 | 主机多线板 | 主机多线板维修，测试，满足要求 | 项 | 1 | 6154.16 | 6154.16 |  |  | 1215.06 | 16.79 | 0.00
40 | 030904006001 | 消防电话 | 消防电话、线路更换、测试，满足要求 | 项 | 1 | 134.57 | 134.57 |  |  | 14.98 | 0.04 | 0.00
41 | 030904011001 | 风机远程控制 | 风机远程控制线路安装、测试，满足要求 | 项 | 1 | 5404.85 | 5404.85 |  |  | 460.60 | 10.69 | 0.00
42 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 消防报警系统整体更换、测试，满足要求 | 项 | 1 | 23188.43 | 23188.43 |  |  | 1538.04 | 20.86 | 0.00
43 | 030904013001 | 防火卷帘控制柜 | B区防火卷帘控制柜维修、测试，满足要求 | 项 | 1 | 6192.40 | 6192.40 |  |  | 1741.32 | 15.95 | 0.00
44 | 030904015001 | 防火卷帘控制柜 | C\A区防火卷帘控制柜维修、测试，满足要求 | 项 | 1 | 4881.85 | 4881.85 |  |  | 371.56 | 12.21 | 0.00
45 | 030904016001 | 风机电源 | 负一层，6栋、4栋增加风机电源：配电箱一只，电缆若干 | 项 | 1 | 4796.60 | 4796.60 |  |  | 323.40 | 29.11 | 0.00
46 | 030904017001 | 风机控制柜 | 负一层， 增加风机电源控制柜： | 项 | 1 | 5550.59 | 5550.59 |  |  | 600.88 | 12.72 | 0.00
47 | 030904003001 | 按钮 | 3栋更换手动按钮 | 个 | 1 | 84.38 | 84.38 |  |  | 21.98 | 0.04 | 0.00
48 | 030905004001 | 气体报警设备 | 气体报警主机更换、测试，满足要求 | 点 | 1 | 787.00 | 787.00 |  |  | 629.58 | 12.20 | 0.00
49 | 030412006019 | 地下室线路照明改造 | 1、部位：地下室 2、施工内容：检测、拆除、安装、应急照明灯、疏散指示灯、安全标志灯、线路更换等、清理垃圾 3、具体详见现场资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 14999.78 | 14999.78 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
50 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 |  | 系统 | 2 | 5312.05 | 10624.10 |  |  | 10003.28 | 379.40 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日
分部分项工程量清单计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  |  | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
|  | A.1.1 地下室消防水 |  |  | 1 | 113148.78 | 113148.78 |  |  | 13673.66 | 861.53 | 0.00
51 | 031006015001 | 更换消防水箱 | 更换高位不锈钢消防水箱 | 台 | 1 | 45146.89 | 45146.89 |  |  | 555.80 | 234.83 | 0.00
52 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、地下水池进水阀，DG100， 2、原管道拆除、安装 | 个 | 1 | 1793.60 | 1793.60 |  |  | 194.60 | 32.20 | 0.00
53 | 031003006001 | 泄压阀安装 | 1、D100泄压阀安装； 2、原管道拆除、安装 | 组 | 1 | 5067.50 | 5067.50 |  |  | 1261.96 | 149.50 | 0.00
54 | 011401002001 | 泵房设备出新 | 泵房设备除锈、油漆 | 项 | 1 | 3799.94 | 3799.94 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00
55 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 门面房消防管道检查，更换安装，工程量按实结算 | 项 | 1 | 16482.40 | 16482.40 |  |  | 4653.60 | 151.80 | 0.00
56 | 030901010007 | 室内消火栓 | 地下室消防箱内配件全部更换（暂计10个） | 项 | 1 | 11708.90 | 11708.90 |  |  | 875.00 | 2.80 | 0.00
57 | 010802003004 | 木质防火门 | 地下室防火门全部更换：拆除、安装、清运（暂计10个） 4、具体详见现场资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 6480.80 | 6480.80 |  |  | 1582.00 | 26.00 | 0.00
58 | 031003001002 | 止回阀 | 消防水系统更换止回阀DG100（暂计10个） | 项 | 1 | 6949.50 | 6949.50 |  |  | 676.20 | 139.90 | 0.00
59 | 030901001001 | 水喷淋钢管、设备 | 门面房增加淋喷设备（暂计），按实结算 | 项 | 1 | 15719.25 | 15719.25 |  |  | 3874.50 | 124.50 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [8 empty] | 2024年08月01日

## 3.3F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.5 | 197.00
2 | AC-02 | 二次搬运费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 1 | 394.00
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.7 | 275.80
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.3 | 118.20
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.6 | 236.40
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.6 | 236.40
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 0.1 | 39.40
8 | AC-08 | 赶工措施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 2.5 | 984.99
合 计 | [7 empty] | 2482.19
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [5 empty] | 2024年08月01日

## 3.4G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 1.78 | 701.31
2 | AF-02 | 文明施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 6.1 | 2403.37
3 | AF-03 | 安全施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 4.22 | 1662.66
4 | AF-04 | 临时设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  |  | 4.6 | 1812.38
5 | AF-05 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [7 empty] | 6579.72
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [5 empty] | 2024年08月01日

## 3.5H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 48800.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 48800.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 |  |  |  | 2024年08月01日

## 3.6H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  | 备注
1 | 清单编制费 |  | 2500.00
2 | 消防隐患检测排查费用 |  | 10500.00
3 | 消防安全评估报告 |  | 5800.00
4 | 预留金 |  | 30000.00
合 计 |  |  | 48800.00 |  |  | —
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 |  |  |  |  | 2024年08月01日

## 3.7I 税金计价表
税金计价表
工程名称：公元皇府小区消防改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 325974.64 |  | 9 |  | 29337.72
合 计 | [7 empty] | 29337.72
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-05【未来清单计价(安徽)V7.3】 | [6 empty] | 2024年08月01日